Абонент:

АДРЕС:

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

К ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017-2018 гг.

г. Владимир							«  	   »   		    	    2017 г.

Комиссия, назначенная приказом (постановлением, распоряжением)

(наименование организации, выпустившей приказ, распоряжение)

от «         »  			2017г.  №                , на основании Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, провели проверку готовности к ОЗП 2017-2018 гг. тепловых сетей и теплопотребляющих установок объекта:

(адрес и назначение объекта)

Копия приказа № 		 от 			2017г. о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Копия удостоверения о допуске по эксплуатации тепловых энергоустановок №		от 			, дата очередной проверки: «	» 			20	г.

По результатам проверки выявлено следующее:

- По тепловым пунктам:

а) наличие вводной запорной арматуры: выполнено

б) гидравлические испытания узлов ввода (трубопроводов и оборудования ИТП): выполнено

в) установка расчетных ограничивающих устройств: выполнено

г) гидравлические испытания водоподогревателей: выполнено

д) гидравлическая (гидропневматическая) промывка водоподогревателей: выполнено без присутствия представителя ТСО

е) установка и настройка автоматических регуляторов температуры (в соответствие с проектом): выполнено

ж) установка и настройка автоматических регуляторов давления (предохранительных клапанов) выполнено

з) наличие поверенных контрольно-измерительных приборов: выполнено в полном объеме / выполнено частично

и) отсутствие перемычек между подающим и обратным трубопроводом: отсутствуют

к) отсутствие прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией: отсутствуют

л) ревизия арматуры и фланцевых соединений: выполнено / выполнено частично

м) ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия: выполнено в полном объеме / выполнено частично

н) наличие освещения в индивидуальном тепловом пункте: выполнено в полном объеме / выполнено частично

о) наличие паспорта и схемы тепловых пунктов: выполнено

п) наличие проектной документации на ИТП: отсутствует

- По системам отопления и вентиляции:

а) гидравлическая (гидропневматическая), химическая промывка внутренних систем: выполнено / выполнено без присутствия представителя ТСО

б) гидравлические испытания систем отопления и вентиляции: выполнено / выполнено без присутствия представителя ТСО

в) ревизия запорно-регулирующей арматуры: выполнено

г) проверка системы отопления и отопительных приборов на соответствие проекту: не проводилась

- По приборам учета тепловой энергии:

Узел учета тепловой энергии: имеется, акт ежегодной проверки от 			  / отсутствует

- По тепловым сетям:

а) гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей: на балансе клиента отсутствуют / выполнено

б) ремонт и очистка тепловых камер: -----/ выполнено

в) ревизия запорной арматуры: -----/ выполнено

г) ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия: -----/ выполнено

д) наличие герметизации ввода трубопроводов в здание: выполнено

- Наличие комплекса мероприятий по предупреждению размораживания подводящих трубопроводов и домовых систем отопления при аварийном отключении теплоснабжения в условиях отрицательных температур наружного воздуха – выполнено.

- Наличие типовой инструкции для обслуживающего персонала: выполнено

- Наличие неурегулированной задолженности: отсутствует / прямые расчеты с собственниками помещений

При осмотре системы теплопотребления выявлены следующие замечания:

Установленные настоящим актом замечания потребитель обязан устранить до 15.09.2017 г.

Вывод:

Председатель комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Представитель теплоснабжающей организации:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)