## Форма №4-ИП ТС
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Владимирские коммунальные системы"
[19 empty] | (наименование регулируемой организации) | [17 empty] | Длина ТС в 2-х трубке
[10 empty] | в сфере теплоснабжения муниципального образования Юрьев-Польского район на 2017-2021 годы | [26 empty] | 43.47
Форма № 4-ИП ТС
[8 empty] | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения | [16 empty] | ОАО "Владимирские коммунальные системы"
(наименование регулируемой организаци)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [13 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [6 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [6 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32
2.1.1 | Блочно-модульная котельная с. Энтузиаст | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 202.2179 | 202.2179 | 202.2179 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Плановое значение 2017 to Плановое значение 2022
2.1.2 | Блочно-модульная котельная с. Горки | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 203.0611 | 203.0611 | 203.0611 | 203.06 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Плановое значение 2017 to Плановое значение 2022
2.1.3 | Блочно-модульная котельная с. Шипилово | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 215.9495 | 215.9495 | 215.9495 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Плановое значение 2017 to Плановое значение 2022
3.1.1 | Тепловые сети от котельной №1 "Центральная" от УТ12 до ул. 1-го Мая, д. 76, 74-а; №4, №1, Красный поселок | 0.068294 | 0.068294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5121 | 5.5121 | 2.9472 | 2.9472 | 2.9472 | 2.9472 | 2.9472 | 100.98 | 100.98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
3.1.2 | Тепловые сети от д. 91, 93, 95, 97 ул.1 Мая | 0.022894 | 0.022894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.736 | 6.736 | 3.5145 | 3.5145 | 3.5145 | 3.5145 | 3.5145 | 22.44 | 22.44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
3.1.3 | Тепловые сети от котельной №3 до д.23 пер.Садовый | 0.068416 | 0.068416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3282 | 1.3282 | 0.79466 | 0.79466 | 0.79466 | 0.79466 | 0.79466 | 115.26 | 115.26 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
3.1.4 | Тепловые сети с. Энтузиаст от У7 до д.№9; от У8 до д.№25 и детского сада. | 0.022859 | 0.022859 | 0.022859 | 0.022859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9891 | 5.9891 | 5.9891 | 5.9891 | 3.1935 | 3.1935 | 3.1935 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46 | 46 | 46
3.1.5 | Тепловые сети с. Горки от У3 до У6 до д.№1,2,6 | 0.022827 | 0.022827 | 0.022827 | 0.022827 | 0.022827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.3648 | 5.3648 | 5.3648 | 5.3648 | 5.3648 | 2.8955 | 2.8955 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 82 | 82
3.1.6 | Тепловые сети г. Юрьев-Польский от У 10 до У 10а(ул.Павших борцов) и д.№24 Красный поселок; У10б до ДС №4 и реабилиционного центра. | 0.022859 | 0.022859 | 0.022859 | 0.022859 | 0.022859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0802 | 5.0802 | 5.0802 | 5.0802 | 5.0802 | 2.7736 | 2.7736 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 86 | 86
3.1.7 | Тепловые сети от котельной №1 "Центральная" до мед. Складов | 0.022632 | 0.022632 | 0.022632 | 0.022632 | 0.022632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.6369 | 4.6369 | 4.6369 | 4.6369 | 4.6369 | 2.5525 | 2.5525 | 294.78 | 294.78 | 294.78 | 294.78 | 294.78 | 289 | 289
3.1.8 | Тепловые сети г. Юрьев-Польский от У24 до У26а (ул.1Мая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 2.4444 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 98
3.1.9 | Тепловые сети г. Юрьев-Польский Юрьев-Польский от У 44 до У 45(педогогический колледж); У47 до У47а ул.Краснооктяборьская | 0.045858 | 0.045858 | 0.045858 | 0.045858 | 0.045858 | 0.045858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.3775 | 4.3775 | 4.3775 | 4.3775 | 4.3775 | 4.3775 | 2.4451 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 74
3.1.10 | Тепловые сети г. Юрьев-Польский от У16 до У20 д.№24 ул.Горького и д.№118 ул.Шибанкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.7672 | 3.7672 | 3.7672 | 3.7672 | 3.7672 | 3.7672 | 2.2816 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 285
3.1.11 | Тепловые сети г. Юрьев-Польский от У91а до д.№2 ул.Шибанкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 2.9195 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14
3.2.1 | Реконструкция насосного оборудования котельных №2, котельная №5 ул.Богомолова 10б | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Плановое значение 2017 to Плановое значение 2022
3.2.2 | Реконструкция щитов коммуникационной аппаратуры электрооборудования котельной №1 "Центральная" | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Плановое значение 2017 to Плановое значение 2022
3.2.3 | Диспетчеризация: Котельная №2 г.Юрьев-Польский, котельная №3 «фабричного микрорайона» г.Юрьев-Польский, | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Плановое значение 2017 to Плановое значение 2022
|  | Исполнительный директор ОАО "ВКС" | [8 empty] | Костюков Ю.В.
М.П.